Temperaturfuehler  EM-NTC

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Temperaturfuehler in 2-Leiter-Technik zur Temperatur-

messung mit dem Analog Modul EM-AM 2108.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Fuehler: ..................... NTC 5 kOhm

Temperaturbereich: ........... -50 bis +150 °C

Material: .................... Edelstahl

Schutzart: .....   ........... IP68

Abmessungen:

- Fuehlerhuelse: ............. 6 mm Durchmesser,

40 mm lang

- Anschlussleitung: .......... 7 m lang

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EM-NTC

Artikel-Nr.: ................. 29-20094

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen